別表第３（第16条関係）

(1)　受電記録

| 月 日 | 時間 | 天候 | 室内温度 | 電 圧 | 電 流 | 積 算 電力計 読 み | 差 | 電力量 | 平均 電力 | 変圧器 油温度 | 負荷月表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RS | ST | TR | Ｒ | Ｓ | Ｔ |  |  | 倍 率 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受電々 力 量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月平均 電力量 |  |
| 備考 |  |  |

(2)　巡視点検表　　　　　　　　　　　　（　　　　　年）　（良は○不良は×）

| 点検 箇所 | 点 検 項 目 | 点 検 月 日 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電 線 路 | 支持物 |  |  |  |
|  | 電線 |  |  |  |
|  | 硝子類 |  |  |  |
|  | ケーブル |  |  |  |
| 変 電 室 | アレスター |  |  |  |
|  | PT.CT.ZCT |  |  |  |
|  | ＣＢ |  |  |  |
|  | ＧＲ |  |  |  |
|  | ＯＣＲ |  |  |  |
|  | 高圧開閉器 |  |  |  |
|  | 電力ヒューズ |  |  |  |
|  | 硝子類 |  |  |  |
|  | 配線 |  |  |  |
|  | 変圧器 |  |  |  |
|  | コンデンサー |  |  |  |
|  | 接地回路 |  |  |  |
| 使用場所 | 動力回路 |  |  |  |
|  | 電熱回路 |  |  |  |
|  | 電灯回路 |  |  |  |
|  | 使用機器 |  |  |  |
| 記事 |  |

(3)　試験及び測定記録

(ｲ)　高低圧関係絶縁抵抗測定記録(電線路・配線・機器)測定　　　　年　月　日

| 測 定 部 分 | 測 定 値 （ＭΩ） | 成 績 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R-S | S-T | T-R | R-E | S-E | T-E | 一括E |  |  |

(ﾛ)　絶縁耐力試験

| 被試験機器名 | 最大使用 電 圧 | 試験電圧 | 電圧計 の読み | 充電電流 | 試験時間 | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験回路接続図 |

(ﾊ)　接地抵抗測定記録

| 接 地 対 象 | 種 別 | 規定値 （Ω） | 測定値 （Ω） | 成 績 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(ﾆ)　継電器試験

| 種別 | 形式 | 整 定 | 最小動 作電流 | 動作時限 (レバー= ) | 結合動作 試験時間 (500%) | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ﾀｯﾌﾟ | ﾚﾊﾞｰ |  | 150% | 200% | 300% | 500% |  |  |  |

(ﾎ)　接地継電器試験

| 種 別 | 形 式 | 動 作 電 流 | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200mA | 400mA | 600mA | 800mA | 1000mA |  |  |

(ﾍ)　シーケンス試験

| 継 電 器 の 種 類 | 動 作 状 況 |
| --- | --- |
|  | 継 電 器 | しゃ断器 | 警報装置 | 表示装置 |
| 受電用 |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |

（注）　動作状況欄は、良・否で記載する。